	序号
	产品名称
	主要技术参数

	1
	物联信息终端
	（一）硬件配置：
1. 显示单元：≥55 英寸 ULED 面板（多分区背光），Android14，一级能效，4K UHD 分辨率，亮度 2000-3000 尼特，色域≥95%；
2. 核心性能：国产芯片，四核 A73 处理器，运行内存≥4GB，机身存储≥64GB；
3. 接口：HDMI2.1≥2 个（支持 4K@144Hz/VRR/ALLM）、HDMI2.0≥1 个，USB≥2 个（含 1 个 USB3.0），支持 Wi-Fi + 有线，智能语音助手；
4. 安装方式：支持壁挂（含配套支架）；
（二）系统功能：
1. 画面控制：单屏多画面 / 整屏 / 跨屏拼接，多窗口叠加 / 漫游 / 缩放，显示预案一键切换；
2. 数据可视化：支持数据库 / API / 实时数据流接入，内置可视化组件库，可集成 BI 工具；
3. 系统管理：Web 端 + 移动 APP 控制，多级权限管理，设备状态监测 + 异常告警，远程运维升级；
4. 边缘协同：接收边缘设备数据可视化，事件触发视频联动弹窗，支持下发控制指令。
（三）其他要求：
需负责与物联网边缘计算应用网关等软硬件的安装调试。



