传菜梯采购要求
项目概况
1.1项目名称：实验幼儿园传菜梯
1.2预算金额： 81900元（人民币）
该费用已包含承担本项目传菜梯设备的设计及制作、运输搬运、

安装所需的一切费用，如税费、人工费、设计费、材料费、运输搬运费、安装调试费、验收、整改、取证与下证后首年维保服务等，采购人不再承担其他任何费用。
1.3项目实施地点：福建师范大学实验幼儿园（福州市仓山区对湖街道康山里27号）
参数要求
	序号
	项目

内容
	型号规格

（单位：mm）
	单位
	数量
	参数要求

	1
	传菜梯
	三层三站窗口式单向型，传菜梯轿厢内尺寸：

宽800 mm×深800 mm×高800mm


	台
	1
	1、额定载重200KG（需提供设备载重检测报告）；
2、304发纹不锈钢，带膜实厚≥1.0mm；
3、控制系统与曳引机为同一品牌（需提供厂家出具的品牌一致性证明），且质保期≥3年（需提供厂家书面质保函）；
4、厅门耐火时间≥2小时（需提供耐火等级合格证书）；
5、箱体需带感应照明装置一套（开门取货自动亮灯，关闭后熄灭）；
6、每层呼梯面板需带刷卡运行装置一套（关闭厅门后，必须刷卡后方可运行）；
7、每层呼梯面板需带到站亮灯提示，语音报站功能；
8、每层呼梯面板需带故障编码外呼显示功能；
9、包含井道外装饰铝塑板，铝塑板规格：长1220mm×宽2440mm×厚5mm，使用面积60--65平方米；

10、包含厅门洞收口与检修门；

11、设备需取得国家要求的特种设备使用登记证，本市区域内附近配有维保点，2小时内技术响应，首年维保需免费。

12、整梯所有零部件易损件调试交接之日起质保1年。


2.1根据“设计定制要求” ，需提供整梯布置参考图一份，未提供的作无效报价处理。
2.2采购最高限价： 81900元（人民币）

2.3设计制作周期要求：合同签订后 20天完成设备安装，并根据后续要求调整完善。

3.评选
3.1 收到投标文件后，采购人邀请有关人员组成评选小组，采用综合评分法对满足资格要求的投标文件进行打分，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标总得分最高的投标人为中标候选人。

4.文件的递交
4.1供应商须在采购公告期内提供纸质投标文件，通过顺丰快递/EMS快递方式寄至或送至福州市仓山区对湖街道康山里27号福建师范大学实验幼儿园（收件人：林红老师，联系电话：13685004076）

4.2逾期送达的投标文件，或未密封的投标文件将予以拒收。
5.投标文件需包含的内容
5.1投标人企业营业执照复印件。
5.2投标人授权委托书。
5.3报价表。报价不得超过最高限价，81900元（人民币），且报价人的报价应包含承担该设计定制所需的一切费用，如税费、人工费、设计费、材料费等，采购人不再承担其他任何费用。

5.4投标人提交的相关其他资料（若有）。

6.验收条件

6.1项目安装到位后，由组织人员对项目进行验收。

7.支付条件

7.1 设计定制安装验收通过后，由供应方开具100%全额发票，进行报销支付。
8、评标方法和标准

8.1评标方法：综合评分法

8.2评标标准：

8.2.1投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标总得分最高的投标人为中标候选人。

8.2.2每个投标人的评标总得分F＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，F1＋F2＋F3=100分。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1）满分为20分

 F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

技术项（F2）满分为65分
	项目
	分值
	描述

	一、技术项
	44分
	1.额定载重（3分）：满足200KG要求且提供有效设备整梯检测报告的得3分；仅满足载重要求但未提供报告的得1.5分；不满足载重要求的得0分。（需提供设备整梯检测报告）
2.材质标准（3分）：箱体采用304发纹不锈钢，带膜实厚≥1.0mm的得3分；材质符合但厚度不足1.0mm的得1.5分；材质不符的得0分。

3.系统与曳引机品牌及质保（9分）：控制系统与曳引机为同一品牌且提供厂家品牌一致性证明，同时质保期≥3年并提供厂家书面质保函的得9分；品牌一致但未提供证明或质保符合要求但无书面函的得5分；品牌不一致或质保期不足的不得分。（需提供厂家出具的品牌一致性证明，需提供厂家书面质保函）
4.厅门耐火性能（9分）：厅门耐火时间≥2小时且提供耐火等级合格证书的得9分；仅满足耐火时间但未提供证书的得4分；不满足耐火时间要求的不得分。（需提供耐火等级合格证书）

5.功能配置（20分）：

（1）箱体配备感应照明装置的得4分，未配备不得分；

（2）每层呼梯面板带刷卡运行装置的得5分，未配备不得分；

（3）每层呼梯面板具有到站亮灯提示及语音报站功能的得4分，缺少一项得2分，均无不得分；

（4）每层呼梯面板带故障编码外呼显示功能的得3分，未配备不得分；

（5）包含厅门洞收口与检修门的得4分，缺少一项得2分，均无不得分。

	二、

技术响应
	15分
	1.完全响应所有技术参数要求，无偏离的得15分；

2.存在非实质性偏离（不影响功能及质量），每处扣3分，扣完为止；

3.存在实质性偏离（影响功能及质量）的不得分。

	三、

方案设计
	6分
	1.井道外装饰方案（3分）：铝塑板规格符合长1220mm×宽2440mm×厚5mm，且使用面积在60-65平方米，提供设计图、内钢架设计合理且能达到设备验收级别需求的得3分；规格符合但面积超出范围或设计一般满足需求的得2分；规格基本符合或设计小部分满足得1分；规格不符影响设备验收的得0分。

2.整体方案可行性（3分）：方案对设备安装、调试、适配性等规划清晰、可行的得3分；规划较合理但细节不足的得2分；规划基本合理但细节小部分满足的得1分；方案存在明显漏洞的得0分。


商务项（F3）满分为15分

	项目
	分值
	描述

	一、资质要求
	9
	1.法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；企业营业执照（副本），法人身份证（复印件）；以上文件加盖公章都有得3分（缺少一项得0分）

2.设备生产厂家具有电梯制造（含安装、修理、改造）特种设备生产许可证的得3分（提供复印件加盖公章），未提供不得分；

3.本市区域内配有维保点的得3分，无维保点不得分。

	二、售后服务
	6
	1.根据投标人针对本项目要求提供的售后服务、维护响应时间，由评委进行评分技术响应时间≤2小时的得2分，超出2小时不得分；

2.首年提供免费维保的得2分，不提供不得分；

3.整梯易损件质保期≥12个月的得2分，不足12个月不得分。


投 标 文 件
项目名称:
项目编号:
投标人: （盖章）
法人或委托代理人：
营业执照复印件
授权委托书
本人  （姓名） 系（投标人）的法定代表人，现委托为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人姓名：  性别：  手机号码：
部门：
职务：
身份证号码：          
附：委托代理人身份证复印件
投  标  人：(盖投标人单位公章)
法定代表人：          （签字或盖章）
 委托代理人：            （签字）
2025年    月     日
报价表
项目编号：    
项目名称: 
单位：人民币元
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量（单位）
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：


供应商：（全称并加盖单位公章）
投标代表：
日期：
投标人应提交的其他资料（若有）
在此项下提交
