胃镜清洗专用纯水机主要技术参数要求：

1、产水量至少100L或以上；

2、能够为胃镜清洗和消毒提供高质量纯水，纯化水应符合GB5749的规定，并应保证细菌总数≤10CFU/100ML；生产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2um；纯化水电导率≤15μS；符合内镜清洗和消毒的严格要求，满足胃镜室临床工作的需求;

3、具有缺水、断电自动保护，以及无水保护、高压水满保护。