	序号
	产品名称
	主要技术参数

	1
	物联网边缘计算应用网关
	1、硬件性能：CPU≥8核，内存≥32G，存储≥1T SSD; 支持国产操作系统。
2、支持外部接口：USB3.0≥4，1USB2.0≥1，RS232/RS485≥2；RS485支持自动流控，RS232带ESD防护。
3、支持以太网：千兆网口≥2，千兆PoE≥4。
4、支持边缘组网功能，支持 2 路以上现场总线物联网接入；支持传感器、摄像头、门禁等边缘物联网设备接入；支持本地 IO 及 PWM 控制；支持 16 路视频物联网（含软件编解码及事件侦测功能）。
5、支持边缘服务功能，内置单元级信息物理系统（CPS）；支持 ModBus TCP Slave、WebSocket、MQTT、RestfulAPI、AMQP、Kafka等协议输出。
6、支持边缘存储功能，内置≥8K变量点嵌入式实时数据库。
7、支持边缘控制，支持感知、控制、规则模型定义；支持自定义业务排程（≥8路并发实时/流式计算）；支持图形化拖拽方块编程自定义智慧场景。
8、支持边缘智能：基于专用算法的人脸识别及消息推送，边云协同的人脸库统一管理。



